## Hoja1
Central/Proyecto | Tipo | Tecnología | Combustible | Combustible/Región de Suministro | Región de Control | Región de Transmisión | Capacidad (MW) | Capacidad Firme (MW) | Unidad a retirar | Régimen Térmico (GJ/MWh) |  | Usos propios (%) | Costos Variables ($/MWh) | Costos Fijos ($/kW/año) | Costos por uso del Sistema ($/MWh) | Tasa de mantenimiento (%) | Tasa de salida forzada (%) | Tiempo medio de reparación (horas) | Costo de inversión ($/kW)1/ | Vida Económica (años) | Año de instalación
Baja California Sur I Central | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 162.7 | 156.84 |  | 10.2857 | 0.34999 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 2706 | 30
Ciudad Constitucion | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 33.22 | 32.39 | ü | 19.1795 | 0.18769 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
La Paz_TG1 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 18 | 17.55 | ü | 18.2371 | 0.19739 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
La Paz_TG2 | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 25 | 24.38 | ü | 18.2371 | 0.19739 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
Los Cabos (CFE-T-25000-1_2_3_4) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 75 | 74.1 |  | 9.6026 | 0.37488 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
Los Cabos (CFE-T-30000-1_2_3_4) | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 104 | 102.75 |  | 11.4467 | 0.31449 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
Los Cabos_1_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 30 | 29.25 | ü | 18.1452 | 0.19839 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
Los Cabos_2_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 27.43 | 26.74 | ü | 18.1452 | 0.19839 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
Los Cabos_3_TG | En Operación | Turbogás | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 27.23 | 26.55 | ü | 18.1452 | 0.19839 | 2.5 | 3.19 | 21.357 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 1059 | 30
Punta Prieta II_U1 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 37.5 | 35.14 | ü | 11.9681 | 0.30079 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2018 | 30
Punta Prieta II_U2 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 37.5 | 35.14 | ü | 11.9681 | 0.30079 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2018 | 30
Punta Prieta II_U3 | En Operación | Termoeléctrica convencional | Diésel | D_BCN | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 37.5 | 35.14 | ü | 11.9681 | 0.30079 | 6.3 | 3.94 | 44.254 |  | 11.44 | 7.06 | 24 | 2018 | 30
San Carlos (Agustin Olachea A.)_U1 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 31.5 | 30.37 | ü | 8.3604 | 0.43058 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 2706 | 30
San Carlos (Agustin Olachea A.)_U2 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 31.5 | 30.37 | ü | 8.3604 | 0.43058 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 2706 | 30
San Carlos (Agustin Olachea A.)_U3 | En Operación | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_CHIH | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 41.13 | 39.64 |  | 8.3604 | 0.43058 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 2706 | 30
Servicios Comerciales de Energia_ S. A. de C. | En Operación | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24
CCC CFE 09 | Proyectos Firme | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 112.9 | 109.4 |  | 7.157 | 0.50298 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | 2018
CCC CFE 28 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 137 | 132.75 |  | 7.157 | 0.50298 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 13 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 117 | 113.37 |  | 7.157 | 0.50298 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 11 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 63.03 | 61.08 |  | 7.157 | 0.50298 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCC CFE 33 | Proyectos Optimización | Ciclo Combinado | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 123 | 119.19 |  | 7.157 | 0.50298 | 3.1 | 4.43 | 24.585 |  | 6.96 | 7.69 | 24 | 1597.6116 | 30 | A partir de 2019
CCI CFE 01 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 48.64 | 46.89 |  | 8.002 | 0.44987 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | 2016
CCI CFE 04 | Proyectos Firme | Combustión Interna | Combustóleo | C_N_VIZC | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 43.84 | 42.26 |  | 8.002 | 0.44987 | 3.6 | 8.01 | 61.852 |  | 11.23 | 7.4 | 24 | 3146.5368 | 25 | 2018
CE OTR 10 | Proyectos Firme | Eólica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 50 | 12.4875 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 24.963 |  | 0 | 0 | 24 | 1756.96 | 25 | 2019
CS AUT 21 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 20 | 20 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS AUT 20 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 1.89 | 1.89 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 17 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 25 | 25 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 18 | Proyectos Firme | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 5 | 5 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2016
CS PP 115 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 13 | 13 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 117 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 21.5 | 21.5 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 57-CS PP 61 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 59 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 32 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 62 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 63 | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 60-CS PP 64 2/ | Proyectos Optimización | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 51-La Paz | 30 | 30 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | A partir de 2019
CS PP 116 | Proyectos subastas | Solar fotovoltaica |  |  | 09-Baja California Sur | 50-Villa Constitucion | 23 | 23 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 24 | 1488.2722 | 25 | 2018
CTG CFE 01 | Proyectos Optimización | Turbogás | Gas natural | G_I_NORO | 09-Baja California Sur | 52-Los Cabos | 94 | 92.87 |  | 11.784 | 0.30549 | 1.2 | 4.19 | 8.517 |  | 9.22 | 5.47 | 24 | 791.693 | 30 | A partir de 2019